현장대응단 텔레비젼 고장발생 보고서
문서번호	현장대응단-5858	결재	담당자	지휘2팀장	현장대응단장
등록일자
			강명수	양점철	08/25 권태미
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	휴게실용 텔레비젼	관리부서		현장대응단
고 장 일 시	2015.8.25.(화)09:00	장 소		현장대응단 2층휴게실내
조 치 사 항	○ 엘지전자 수리센터 수리요청
원인 및 상태	○ 2015.8.25.(화)09:00경 노원소방서 현장대응단 2층휴게실 텔레비젼 메인보드이상으로 화면켜짐이 안되어 엘지전자 수리센터에 수리요청함.
담당자 의견	○ 엔지니어 방문하여 확인후 조치한다고 함
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 8월 25일 계급 지방소방장 성명 강명수 (인) 노원소방서장 귀하