길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-15826

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	08/25 代송종범

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	8/18(화)	8/19(수)	8/20(목)	8/21(금)	8/22(토)	8/23(일)	8/24(월)	계
2014년	97,068	124,007	120,796	97,380	114,695	123,891	116,235	794,072
2015년	110,431	102,627	105,849	104,181	105,025	107,800	109,073	744,986
증 ․ 감	13,363	-21,380	-14,947	6,801	-9,670	-16,091	-7,162	-49,086

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (8.11~8.17)	금주 공급량(㎥) (8.18~8.24)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
733,828	744,986	11,158	1.52

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 11,158㎥(1.52% 증가)

- `15. 8월 현재 전년 대비 공급량 :–1,362,061㎥(감소)

- 특이사항없음