	강서도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(교량안전과장)
(경유)
제 목	교량시설물 유지관리 구역범위 결정기준(안) 검토의견 제출

1. 교량안전과-13863호(2015. 7.30)와 관련입니다.

2. 교량시설물 유관리관리 구역범위 결정기준(안) 검토의견 제출과 관련하여 우리사업소 도로보수과 의견을 아래와 같이 제출합니다.

가. 검토의견

- 일반교량의 경우 교량의 접속구간이 비록 토공구간이라도 교명주가 설치되어 있는 구간부터 시설물(교량) 관리부서에서 유지관리를 담당하고 있는 경우도 있는 바, 본 검토의견 요청한 사례도 시설물(교량) 관리부서에서 시설물 관리의 효율성 및 일관성 측면에서 볼 때 시설물(교량) 관리부서에서 총괄 관리함이 타당하다고 봄

- 다만 접속구간까지 시설물에 포함할 경우 정밀안전진단(점밀점검 등)에 과다한 비용이 소요될 것으로 이에 대한 검토가 필요하며, 또한 관리범위에 대한 시설물 관리부서와의 의견이 상이하므로 개별 시설물별로 명확한 관리범위를 정하여만 유지관리 차원에서 시설물에 대한 사각지대가 발생하지 않을 것으로 사료됨.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
★주무관	천석기		도로보수과장	08/25 김권일
협조자
시행	도로보수과-8058	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2657-7941	/전송	02-2657-7960	/		/	대시민공개