문서번호	슬러지재활용과-6535
결재일자	2015.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
박성철		이동신	08/25 김동기
협조
	주무관		주상일

3벨트탈수기동 및 3소화조

정전 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 08

중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

정 전 계 획  보 고

2처리장 원심농축기를 개조하여 3벨트탈수기동으로 이설하는 탈수기 전원공급 케이블 배선 공사 시행중 정전 시공이 필요하여 정전계획을 보고 하고자 함

☐ 정전사유

○ 이설 하는 탈수기 전력 공급을 3벨트탈수기동 전기실 저압배전반 에서 공급 하기 위한 전력케이블을 포설하고 저압배전반 모선(BUS BAR) 연결 시공이 요구됨

○ 저압배전반 ACB(기중차단기) ON 상태에서 모선 연결 시공은 감전사고의 위험이 있어므로 ACB OFF(정전)

☐ 정전범위

○ 3벨트탈수기동 탈수기 6대 및 부속설비

○ 3소화조 A,B,C,D계열

- 소화조 슬러지 순환펌프

- 소화조 교반용 브로와

- 기타 부속설비

☐ 정전일시

○ 2015.08.25.(화) 07:00 ~ 10:00

○ 세부계획

- 07:00 ~ 08:00 : 탈수기 6대 및 3소화조 가동 정지

- 08:00 ~ 09:00 : 전기실 저압배전반 전력케이블 모선 연결 시공

- 09:00 ~ 10:00 : 탈수기 6대 및 3소화조 재가동.  끝.