	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년 8월 소방용수 정기조사 입력오류 수정 재입력 보고

1. 관련근거

가. 소방기본법시행규칙 제7조(소방용수시설조사 및 지리조사)』

나. 2015년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 14. 소방용수시설 및

비상소화장치 관리철저 관련입니다.

2. 우리발산 119센터 관리중인 2015년 08월중 소방용수시설 정기조사 입력오류 수정을 아래와 같이 보고합니다.

가. 소방용수시설 오류 대상

1) 조사날자 : 2018. 08. 10.(월)

2) 용수번호 : 170027호 지하식 170028호 지하식 소화전

3) 작성자: 소방위허명재 소방위민문기 소방사이병철

4) 오류내용: 스핀들불량 스핀들 관구불량 양호로 오기인한 수정

담당자	허명재		3팀장	정기남		센터장	08/26 이기택
협조자
시행	발산119안전센터-4176	(		)	접수		(		)
우	07632	서울특별시 강서구 강서로 329 발산119안전센터	/	http:fire.seouI.go.kr/gangseo/
전화	02-2665-3115	/전송	02-3666-0590	/		/	대시민공개