시민과 함께 하는 “서울브랜드” 아이디어 공모(7.20.- 9.1.)
	서울특별시
수신	한강유역환경청장(수질총량관리과장)
(경유)
제목	TMS 개선계획서 제출

우리시 서남물재생센터의 TMS 고장수리를 위하여 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」시행령 제40조에 따른 개선계획서 및 개선완료   보고서를 붙임과 같이 제출합니다.

<고장발생 및 조치내역>

가 고장내역 : 제2처리장 유량계 유속센터 고장

나. 발생일시 : `15.8.23.(일) 00:00

다. 개선사항 : 유속센서 교체

라. 개선기간 : `15.8.25~10.8(45일 소요)

- 설치된 유량계가 수입제품(제조국 독일)으로 필요부품 조달에 장기간 소요

붙임 : 측정기기 개선계획서.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	전경조		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	08/26 이철해
협조자
시행	물재생시설과-11656	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	2133-3834	/전송	2133-1043	/	jeonjo@seoul.go.kr	/	부분공개