	양천소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	비상소화장치 내 소방호스 관리상태 파악보고

1. 재난관리과-5254(2015.08.10.)호 “비상소화장치 내 소방호스 관리상태 파악”

과 관련입니다.

2. 위 호와 관련 우리119안전센터 비상소화장치 내 소방호스 관리상태를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 조사기간 : 2015년 8월 24일(월) ~ 8월25일(화)

나. 조사대상 :

1) 비상소화장치 34호외 2개소 호스 30본 조사실시

2) 비상화소장치 6호는 호스릴 방식으로 소방호스 교체 불가

다. 조사결과 : 2011년 이후 소방호스 30본 교체됨

라. 교체 희망호스 : 소방호스 10본 호스경화(굳은상태)로 교체 요망

붙임  비상소화장치 소방호스 파악서식 1부.  끝.

	신트리119안전센터장
담당자	윤성진		2팀장	김규수		센터장	08/26 허봉식
협조자
시행	신트리119안전센터-3319	(		)	접수		(		)
우	08108		/
전화	02-2691-1113	/전송	02-2691-1134	/	ranwo9999@seoul.go.kr	/	대시민공개