투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	민원답볍]광진구 야외 농구장 조명탑 설치

***님 안녕하십니까?

먼저 한강공원에 많은 관심과 애정을 주신데 대하여 감사의 말씀드립니다.

***님이 제기하신 민원은 뚝섬 공원내 장애인 농구장 조명이 어두워서 조명탑을 추가로 설치해 달라는 내용입니다.

2015년 8월 25일 20시 45분경 현장확인 결과 장애인 농구장에는 400W 조명등이 동·서쪽으로 각각 4개씩 총 8개가 설치되어 있고, 주변에 공원등도 있어 농구코트를 비추는데 충분하다고 생각합니다. 다만 매점 반대쪽 조명등탑 양옆으로 나무가 있어 조명을 막아 농구장 구석이 좀 어둡게 느껴짐니다. 이는 우리본부 녹지과 및 해당 안내센터에 가지치기 작업을 협조하여 농구장을 비추는데 지장이 없도록 하겠습니다.

그리고 ***님의 말씀하신데로 남·북쪽으로 추가로 설치하였을 때 슛을 할 때 시야에 조명등이 들어와 눈부심으로 골대를 정확히 볼수 없을 것이며, 주변 아파트에 조명빛이 들어가 역으로 철거민원이 발생할 소지가 있습니다.

이러한 이유로 조명등 설치시 농구장 옆면에서 집중해서 조명할수 있도록 설치한 것으로 판단되며, 추가로 조명등 설치는 어려울 것 같습니다.

***님께 많은 도움을 드리지 못 해 죄송하며, 만약 조명등 부점등이 발생하였을 때 연락을 주시면 즉시 조치하도록 하겠습니다.

앞으로도 한강공원에 많은 관심부탁드리며, 더 궁금한 사항이 있으시면 한강사업본부 기전설비과(☎02-3780-0673)로 연락주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.끝.

주무관	이학수		기전설비과장	08/26 김남수
협조자
시행	기전설비과-780	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0673	/전송		/		/	부분공개