함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	뚝도정수센터 시설현대화 시설공사 책임사업관리자
(경유)
제목	시험운전 중간보고서 제출 요청

1. 기전설비과-6891(2014.10.14.) 뚝도정수센터 시설현대화 시설공사 2계열 표준정수공정 시험운전 추진계획과 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 뚝도 2계열 표준공정 운전 결과 설계용량 대비 생산 가능 용량이 태부족하니 개선대책을 강구하여 주시기 바라며,

3. 그 동안의 시험운전 결과에 대해서는 2015.7.31일을 기준으로 월별, 공정별 수질 등 시험운전 내용을 상세히 수록하여 2015.8.31.까지 “시험운전 중간보고서”를 제출하여 주시기 바랍니다.   끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	유통희		기전설비과장	서대훈		생산부장	08/26 박용철
협조자
시행	기전설비과-5769	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02)3146-1333	/전송	02)3146-1319	/	1wls2wls@seoul.go.kr	/	대시민공개