	동작소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	구급장비 (고압멸균소독기) 수리 및 부품 교체 관련 예산 재배정 신청

1. 관련근거

가. 재난대응과 - 1714 (2015. 1. 22.)호 “2015년 구급분야 예산집행 계획 시달”

나.  현장대응단 - 5948 (2015. 8. 25.)호 “고압멸균소독기 고장발생 통보(수정)”

다. 재난관리과 - 6199(2015. 8. 26.)호 “구급장비(고압멸균소독) 수리 및 부품 교체 계획 보고”

2. 현장대응단 (진압대)의 운영 · 관리 중인 감염관리실 내 고압멸균소독기의 고장 발생으로 아래와 같이 수리 및 부품 교체하고자 예산 재배정 신청하오니, 업무에 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 고압멸균소독기 수리 및 부품 교체

나. 고장내역 : 온도센서 · 급수밸브 고장, 물공급 인지 불량

다. 소요예산 : 금363,000 원 (금삼십육만삼천원)

라.*************

*************

************************************************

마. 집행방법 : 신용카드 결제

바. 수리 및 부품교체 일시 및 장소 : 2015. 8. 27.(목) 14:00 / 감염관리실 내

사. 예산과목 : 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템 구축 / 특수구조, 구급장비보강 및 훈련 / 구급업무 추진향상 / 사무관리비

아. 검수자 : 구급운영 계윤정, 현장대응단 임승권

붙 임 1. 고압멸균소독기 고장발생 통보 (현장대응단) 1부.

2. 견적서 2부.

3. 산출기초조사서 1부.  끝.

	동작소방서장
수신자	서 울 특 별 시 장(소방행정과장),서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
담당자	계윤정		구급팀장	代계윤정		재난관리과장	전결 08/26 류종길
협조자
시행	재난관리과-6212	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/
전화	02)842-1196	/전송	*******2111	/		/	부분공개