공원 음수대 수질검사 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	유정미	이해원	전결 08/26 이만기

대시민공개

	명에 따라 관내 대형공원에 설치된 아리수음수대 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 8. 26.
복 명 자 : 주무관 유 정 미

□ 검사일시 : 2015. 8. 26.

□ 검 사 자 : 주무관 이병주, 유정미

□ 검사대상 : 어린이대공원 15대

□ 검사항목 : 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리

□ 검사방법

- 아리수 음수대 수돗물을 휴대용 잔류염소측정기, 탁도계 및 수질측정기(pH, 철, 구리)를 이용하여 현장에서 수질측정.

□ 검사결과 : 15대 모두 합격

□ 의견 및 조치사항

- 아리수음수대 수질검사결과표에 검사내역 작성

- 음수대 수질검사 결과는 음수대 관리부서로 통보예정임.

붙임  공원음수대 수질검사결과 1부.  끝.