시민과 함께 하는 “서울브랜드” 아이디어 공모(7.20.- 9.1.)
	서울특별시
수신	강서구청장(건축과장)
(경유)
제목	업무협의 회신(마곡동 348-23 외 3 사용승인 신청에 따른 협의)

1. 건축과-22862(2015.8.21.)호와 관련입니다.

2.‘마곡동 348-23외 3필지 건축물 사용승인 신청에 따른 협의’건에 대하여 아래과 같이 회신합니다.

○ 검토의견

-『서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례 시행규칙』제8조에  의거 건물 소유자 또는 관리자는 빗물관리시설 관리대장을 작성하여 보관하여야 하며, 빗물관리시설(침투트렌치, 침투통, 투수블럭)의 기능이 상실되지 않도록 유지관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. 또한, 사용승인 후에는 처리결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 빗물관리시설 설치확인서 및 감리확인서 1부

2. 빗물관리시설 관리대장(양식) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	김태현		물재이용관리팀장	전기현		물관리정책과장	전결 08/26 최진석
협조자
시행	물관리정책과-14383	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층 물관리정책과	/
전화	02-2133-3852	/전송		/		/	대시민공개