투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	한국환경수도연구원
(경유)
제목	무기응집제 폴리테츠S 검사 의뢰(2015년-3차)

1. 귀 연구원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리센터 하수처리 탈수공정에 사용하고 있는 무기응집제(폴리테츠S)에 대하여 검사를 의뢰하오니 검사후 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 시험의뢰 항목

약 품 명	시험항목	단 위	시험방법	비 고
무기응집제 (POLYTETSU-S)	비중	-	수처리제의기준과 규격 및 표시기준 (환경부고시 제2009-186호)
	2. PH	-
	3. 총철	%
	4. 총철중2가철	%
	5. 유리산	%
	6. 비소	㎍/g
	7. 납	㎍/g
	8. 카드뮴	㎍/g
	9. 크롬	㎍/g
	10. 셀레늄	㎍/g
	11. 수은	㎍/g

나. 시험의뢰 시료 : 무기응집제(POLYTETSU-S) 시료 1점 . 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신성현		슬러지재활용과장	08/26 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-6585	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길64 송정동 중랑물재생센터	/
전화	02-2211-2592	/전송	02-2211-2599	/	sa1724@seoul.go.kr	/	대시민공개