	종로소방서
수신	현장대응단장
(경유)
제목	숭인119안전센터 공기호흡기 수리 완료 알림

1. 관련근거

○ 숭인119안전센터-3986(2015.8.19.) 「소방장비(공기충전기) 고장발생보고」

○ 소방행정과-12027(2015.8.14.)「숭인119안전센터 공기호흡기 충전기 수리 계획 보고(알림)」

2. 위호와 관련, 현장대응단에서 운용중인 화재진안압 보조장비 공기호흡기 충전기 수리가 완료하였음을 알리오니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

○ 수리 현황 및 내용

사용부서	품명	연식	수리내역	수리업체	비고
숭인119 안전센터	공기호흡기 충전기	2004	엘리먼트필터 교환 4단흡배기밸브 교환 압력스위치 교환 3단배관 교화난	엠에스엘파이어

3. 행정사항

○ 예방과장은 119행정정보시스템 정비 및 자동차관리대장 등 이력관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. 끝.

	소방행정과장
장비관리담당	곽진수		장비회계팀장	최강의		소방행정과장	08/26 전영환
협조자
시행	소방행정과-12131	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 (수송동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-733-8219	/전송	02-733-8214	/	smskwak@seoul.go.kr	/	대시민공개