“ 국민행복시대 안전한국 초석 119 서울소방 ”
	송파소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	응답소 민원대상 회신 계획(송파 CGV)

1. 응답소(‘15.8.24.)호와 관련입니다.

2. 송파구 충민로 66(문정동 634) 번지 가른파이브 라이프 영관‘송파CGV 극장 10층을 가기 위해선 엘리베이터만을 이용해야 하고, 비상계단이 열쇠로  잠겨져 있어 화재시 엘리베이터 운행이 안될 것이고, 비상계단이 통로가 되는데 잠겨져 있어 인명피해 우려된다’에 대한 응답소 민원에 대하여 다음과 회신하고자 합니다.

가. 본 건은 지난‘15.7.21. 동일한 내용으로 응답소에 제기되어‘14. 7.23. 현장확인(검사지도1팀장 정광훈, 검사계획 김남길)하고 처리한 건으로 아래와 같이 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조 피난시설 및 방화시설   유지관리 규정에 문제점이 없다고 판단되어 ‵나′항과 같이 회신코자 합니다.

○ 송파 CGV 영화관은 가든파이브라이프 영관 지상11층/지하5층중 10층에 위치하고 있으며 관람객들은 승강기 및 내부 중앙통로(에스컬레이터)를  주로 이용하고 있으며, 피난계단은 7개소가 설치되어 있고

○ 7개소 피난계단의 출입문은 영화관에서 계단으로 나가면 옥상이나 지상1층으로 피난할 수 있도록 열리고, 계단실에서 내부(영화관)로는 들어오지 못하게 제한하여  관리하고 있음

○ 이와같이 가든파이브라이프 영관의 지상1층부터 지상10층까지의 피난계단은 피난방향으로만 열리고, 계단실에서 각 층의 거실로 들어올수 없는 형태의 구조로, 이는‘건축물의 피난∙방화구조 등의 기준에 관한 규칙’제9조 피난계단 및 특별피난계단의 구조에 출입구는 피난방향으로 열리도록 하는 규정에 맞아 문제점이 없음.

나. 응답소 민원회신 내용(안)

1. 귀 가정의 행복과 발전을 기원하오며, 시민 안전에 관심을 갖고 우리시 응답소를

통한 민원 요청에 감사드립니다.

2.  귀하께서‘송파CGV 극장 10층을 가기 위해선 엘리베이터만을 이용해야 하고,  비상계단이 열쇠로 잠겨져 있어 화재시 엘리베이터 운행이 안될 것이고, 비상계단이 통로가 되는데 잠겨져 있어 인명피해 우려’된다는 민원에 따른 검토결과를 다음과 같이 알려드립니다.

3. 건물의 피난계단 및 출입구에 대한 기준은 건축법령인 건축물의 피난∙방화구조 등의 기준에 관한 규칙에서 정하고 있으며, 피난계단의 출입구는 피난의 방향으로 열리는 구조이고 피난층 또는 지상층까지 직접 연결하도록 규정하고 있습니다.

4. 송파 CGV 영화관이 있는 송파구 문정동 가든파이브라이프 피난계단 출입문을   지상1층이나 옥상층으로 피난하도록 피난방향으로만 열리게 하고, 피난계단(실)에서  영화관으로 들어올수 없는 형태로 제한하고 있는 것은 피난방향으로 열리도록  하는 기준에 맞아 규제하기 어렵다고 판단됩니다.

5. 최근 도난 및 안전사고 방지 등을 위하여 영화관, 대형마트, 상점 등이 복합적으로 있는 대형건물 피난계단의 출입문을 이와같이 거실에서 계단쪽으로만 열리도록   제한∙관리하는 사례가 늘어나고 있으며, 화재시 연동하여 출입문이 해제되도록 지도하고 있습니다.

6. 다시한번, 시민 안전에 관심을 갖고 민원 신청에 감사를 드리며, 위 민원사항에 대한 좀더 궁금하신 점은 431-4106(담당자 정광훈 팀장) 연락주시면 성실하게 답변하여 드리도록 하겠습니다.

검사지도팀장	정광훈		예방과장	08/26 박성진
협조자	담당자	김남길
시행	예방과-19264	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화		/전송		/		/	부분공개