	강동소방서
수신	서울특별시 강동수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설(4031호) 보수요청(긴급)

1. 평소 우리 市 소방재난행정 업무에 적극 협력하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 길동119안전센터-1689(2015.4.21.)호 “소방용수시설 고장발생보고(4031호)” 및 재난관리과-3792(2015.6.4.)호 “소화전 고장발생에 따른 수사의뢰 결과보고(4031호)” 와 관련하여

3. 우리 서 관내 소방용수시설에 대한 보수를 다음과 같이 요청하니 보행자 안전관련 민원사항임을 감안하여 조속히 조치하여 주시기 바라며 조치 후, 문서 회신 부탁드립니다.

연번	용수 번호	형 식	위 치	고장 내용	비 고
1	4031호	지상식	천호대로 175길 39 (길동 415-9) 강동전화국 앞	지상식 소화전 몸통파손	우선보수대상

붙임  소방용수 고장발생 위치도(4031호) 1부.  끝.

	강동소방서장
담당자	김기혁		대응총괄팀장	代안영국		재난관리과장	08/26 박만영
협조자
시행	재난관리과-5858	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동) 강동소방서	/
전화	483-0119	/전송	489-2119	/	hyuk8872@seoul.go.kr	/	대시민공개