	종로소방서
수신	서울특별시 북부도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	불량맨홀 3차 정비대상 합동조사결과 통보

1. 소방행정에 적극 협조하여 주신 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 북부도로사업소 도로보수과-8105(2015. 8. 19.)호『2015년 불량맨홀정비공사 작업지시(3차)에 따른 업무협조 요청』과 관련하여 우리 소방서에서 불량맨홀정비 대상에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 통보합니다.

가. 합동조사 결과(종로소방서 재난관리과, 북부도로사업소 도로보수과)

맨홀종류	설치위치			이상내용	점검결과
	관할구청	방향	주소 (주변건물)
소화전	종로구청	삼선교역	명륜2가 188 대명길 46 횡단보도	돌출	정비필요

나. 추가 대상 조사결과 : 해당없음.

첨부  2015년불량맨홀점검 결과서.  끝.

	종로소방서장
담당자	김학안		대응총괄팀장	이종문		재난관리과장	전결 08/26 이동식
협조자
시행	재난관리과-7046	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28	/
전화	02-736-3119	/전송	02-736-3117	/	hakan1004@seoul.go.kr	/	대시민공개