출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이병주	이해원	08/27 이만기

	명에 따라 급수관 정체수, 부식억제제 사용 아파트 및 대형 공원 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2015. 8. 26.
보 고 자 : 주무관 성명 : 이병주

보 고 내 용
일 시	2015년 8월 26일 09:40 ~ 17:00
건 명	출장복명서(급수관 정체수, 부식억제제 사용 아파트 및 대형 공원 수질검사)
출 장 자	공업7급 이병주, 유정미
내용	○ 급수관 정체수 수질검사 - 금옥초등학교 1개소 1개 지점에 대해 7개 항목 중 현장 2개 항목(탁도, pH) 및 채수 후 중부수도사업소데 5개 항목(구리, 철, 납, 아연, 색도)) 수질검사 의뢰 - 현장 2개 항목 수질검사결과 수질기준에 모두 적합 ○ 부식억제제 사용 아파트 시료 채취 - 광진 극동2차아파트 1개소 1ℓ×1개 시료 채취 후 상수도연구원에 검사 의뢰 ○ 대형 공원음수대 수질검사 - 어린이 대공원 1개소 15대에 대해 현장 5항목 수질검사 - 수질검사결과 모두 수질기준에 적합 ※ 급수관 정체수, 대형 공원음수대 수질검사결과 별도 보고 끝.
비 고