문서번호	기전과-2546
결재일자	2014.3.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전과장
구희천	03/13 장경옥

램프, 안정기 구매 계획

2014.  3.

서부도로사업소

(기전과)

램프, 안정기 구매 계획

도로 조명 부점등으로 시민 불편사항이 발생되지 않도록 아래와 같이 지하차도 및 가로등용 램프 및 안정기를 구매하여 조명등 유지에 만전을 기하고자 함.

조명등 현황

시설개소 : 교량 4개소, 고가차도 17개소, 지하차도 12개소

조명등 수량 : 지하차도 2,338등. 가로등 1,549등

램프 및 안정기 구매 계획

건       명 : 램프 및 안정기 구매

소 요 예 산 : 금23,173,500원

구 매 방 법 : 조달청 3자단가계약으로 구매

예 산 과 목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리,

도로기전시설물 일상유지보수, 시설비

구 매 내 역

- 가로등용

품 명	규 격	구매수량(개)	단 가(원)	합 계(원)
세라믹램프	CDM150W	40	38,500	1,540,000
세라믹램프	CDM200W	30	84,100	2,523,000
세라믹램프	CDM250W	20	59,000	1,180,000
세라믹안정기	CDM150W	20	28,500	570,000
세라믹안정기	CDM200W	50	30,300	1,515,000
세라믹안정기	CDM250W	30	30,300	909,000
나트륨램프	NH100W	30	10,000	300,000
나트륨안정기	NH100W	30	18,100	543,000
계				9,080,000

- 지하차도용

품 명	규 격	구매수량(개)	단 가(원)	합 계(원)
나트륨램프	NH150W	150	12,000	1,800,000
나트륨램프	NH250W	150	13,000	1,950,000
나트륨안정기	NH150W	150	18,500	2,775,000
나트륨안정기	NH250W	100	20,900	2,090,000
메탈램프	MH100W	30	15,800	474,000
메탈램프	MH200W	30	25,000	750,000
메탈안정기	MH100W	30	33,600	1,008,000
메탈안정기	MH200W	30	39,500	1,185,000
계				12,032,000

- 가로등자동점멸기 5대 : 412,300×5대 = 2,061,500원

향후계획

구매 후 부점등 정비는 자체 정비

교통통제 시 심한 교통체증으로 주간 부점등 작업이 불가한 개소 및 작업 위험도가 높은 개소는 연간단가 업체에 의뢰 정비