문서번호	설비부-10541
결재일자	2015.8.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
배수웅		김영수	08/27 박기형
협 조

서남권돔야구장주변보행자전용도로 및 고척교확장 전기공사 예비준공검사 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 08

설  비  부

- 보행자전용도로 및 고척교확장 전기공사 -

예비준공검사 계획 보고

서남권돔야구장주변 보행자전용도로 및 고척교 확장 전기공사의 준공기한('15.09.20)이 도래함에 따라 관련근거에 의거 준공前 예비준공검사를 다음과 같이 실시하여 공사 준공처리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 서남권돔야구장주변 보행자전용도로 및 고척교확장 전기공사

□ 공사규모

- 보행광장 : 보행광장조명 129등, 지하차도 392등, CCTV 7대

- 고 척 교 : 가로등 22본, 교통신호등 1식

□ 공사기간 : ‘13.04. ~ ’15.09.20

□ 도 급 비 : 보행광장 : 금 1,042,178,720원, 고척교 : 금 373,274,320원

□ 시 공 사 : 보행광장 : 유신전기건설(주), 고척교 : 건민전기(주)

□ 감 리 사 : 삼보기술단(전기 : 무림설계기술단)

Ⅱ		관련근거

□ 책임감리 현장참여자 업무지침서 제62조, 건설기술진흥법시행령 제56조

□ 예비준공검사 수행 계획 보고

□ 예비준공검사 요청 : 삼보 2015-1002호('15.08.26)

Ⅲ		예비준공검사 계획

□ 예비준공검사 일시 : 2015.09.01(화)

□ 예비준공검사 참여자

□ 검사자(소속직원 2명)

- 도시기반시설본부 설비부 건축설비과(지방공업주사 박병환)

- 도시기반시설본부 설비부 건축설비과(지방공업주사 이호완)

□ 입회자(감리원 1명, 현장대리인 2명, 유관부서 3명)

- 전기책임감리원, 현장대리인(보행광장, 고척교)

- 강서도로, 시설관리공단 유관부서 관계자 3명

□ 예비준공검사 내용

□ 준공기한 내(內) 준공가능 여부 및 미진사항의 사전 점검 보완

□ 시공자가 제출한 품질시험․검사 총괄표에 대한 감리원의 검토서를 첨부하여 예비준공검사자에게 제출

□ 감리원이 확인한 정산설계도서, 점검표 등에 의거 검사(지적사항 작성)

□ 예비준공검사 실시결과 조치계획

□ 예비준공검사 실시결과 지적사항에 대하여는 감리원에게 보완지시

□ 예비준공검사의 지적사항 등을 완전히 보완하고 책임감리원의 확인 후 준공검사원 제출

Ⅳ		향후 계획

□ 2015.09.20일 : 준공

따로붙임 : 예비준공검사 현장점검표 1부. 끝.