	노원소방서
수신	수락산 도안사[노원구 덕릉로145길 99(상계동 산155-1)]
(경유)
제목	수락산(도안사 인근) 저수조 및 소화설비 설치의견 검토 결과 알림

1. 항상 화재예방에 관심을 가지시고 안전 확보에 노력하시는 귀 사찰에 깊이 감사드립니다.

2. 도안사 제15-20호(2015.8.26.)호 『수락산(도안사 인근) 저수조 및 소화설비 설치의견』과 관련하여 우리서 검토결과를 다음과 같이 알려드립니다.

【 검토결과 】

가. 귀 사찰에서 설치하고자 하는 저수조는 소방기본법상 소방펌프차가 쉽게 접근 할수 있는 장소인 소방용수시설의 설치기준에 부적합하므로[소방기본법 시행규칙 제6조(소방용수시설의 설치기준)] 노원소방서에서 국유림 사용허가 및 산지전용허가  신청은 “불가”하며,

나. 귀 사찰 부담 자진설치 시 인근 산불방지를 위한 주요시설임을 감안, 산불주관 기관인 산림청이나 구청의 관련부서와 협의 및 허가(신청)을 하는 것이 타당할 것으로 사료됩니다.

3. 의견(대안) 제시 : 도안사 및 인근 산불진압 및 확산방지에 만전을 기하기  위하여 유관기관 협의체를 구성·운영 요청 및 타 소방시설 설치를 권장하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 유관기관 협의체 구성·운영

○ 주 관 : 도안사

○ 참여 유관기관 : 산림청, 노원구청, 노원소방서, 노원경찰서

상수도사업소

※ 노원소방서 : 협의체 구성·운영에 적극 협조 지원

○ 안 건 : 도안사 및 인근 산불 진압을 위한 시설 설치에 따른 협의

나. 도안사 화재진압을 위한 소방시설 설치 권장

○ 기존 수도배관을 이용한 간이소방시설(가압펌프) 설치

⇒ 자진설비(자체설치).  끝.

	노원소방서장
★담당자	최명호		대응총괄팀장	박노호		재난관리과장	전결 08/27 조성복
협조자
시행	재난관리과-5719	(		)	접수		(		)
우	01791	서울시 노원구 한글비석로1길 8	/
전화	02-976-8119	/전송	02-971-5118	/	ho1966@seoul.go.kr	/	대시민공개