	노원소방서
수신	노원구청장(여성가족과장)
(경유)
제목	보육시설 소방안전 점검 의뢰에 따른 결과 통보(미소어린이집)

1. 노원구청 여성가족과-47607(2015.8.7.)호와 관련입니다.

2. 귀 청에서 의뢰한 보육시설 변경인가에 따른 소방안전점검 결과를 다음과 같이 통보하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

보육 시설명	대표자	위 치	점 검 사 항	비고
미소 어린이집	손상묵	노원구 공릉로42길 13-14 101동 108호	- ABC분말소화기 비치됨 - 피난구유도등 설치됨 - 화재감지기 설치됨. - 피난구 설치됨. 어린이집내 실내장식물(목재) 방염처리됨.	적정

끝.

	노원소방서장
담당자	최효섭		검사지도팀장	정재환		예방과장	전결 08/27 김진웅
협조자
시행	예방과-13872	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-948-4119	/전송	02-949-4119	/	200911173@seoul.go.kr	/	대시민공개