주유취급소 변경완공 현장행정 확인결과 보고

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	권용만	장종필	08/27 최승달

○ 민원접수-1727(2015.8.27.)호 「위험물취급소 완공검사 신청서」와 관련 현지 출장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2015. 8. 27.

확인자 : 소방위 장종필, 소방교 권용만

복 명 내 용
확인일시	2015. 8. 27. 13:00 ~ 17:00
건 명	주유취급소 변경완공(해와달주유소) 현장행정 확인결과 보고
내용	1. 위와 관련 위험물 주유취급소 변경완공 검사신청에 대한 서류검토 및 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다. 가. 설 치 자 1) 성 명 : **************** 2) 주 소 : 서울시 도봉구 마들로 776(도봉동) 나. 대 상 : 해와달주유소 다. 설치위치 : 서울시 도봉구 마들로 776(해와달주유소) 라. 허가번호 : 제31-0026-150813호 마. 위험물 변경완공 사항 - 공작물 신설[자동차용 리프트 설치(Housing)] 바. 서류검토 및 현장확인자 의견 - 위험물안전관리법 제6조1항에 의거 변경허가 신청한 상기대상에 대하여 서류검토 및 현지 확인한 바, 제출된 구조설비 명세표와 설계도면대로 설치 완공되어, 위험물안전관리법 제9조에 따라 처리하고자 합니다. 붙임 : 현장 확인 사진 1부. 끝.