		강동수도사업소
CU********7*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 교체공사완료 통보(암사동 449-12 202호)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	1012015098425
처리일자	2015년 08월 27일 14 시 30 분
공사장소	****************************************************************
소유자성명 (건물주)	***	*****	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2015/08/26		검사일	2015/08/27		검사자	윤기영
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	****		****	*************************
	대표자	***		****	*************
검사방법	현장확인
검사결과	옥내배관 교체 완료				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
주무관							윤기영				시설관리과장					08/27 남정열
협조자
시행			시설관리과-16062										(						)		접수												(						)
우	05397					강동구 성내로 51																/
전화		3146-5194							/전송			3146-5239					/	life@seoul.go.kr													/	부분공개(6)