함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		강북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 조사 및 점검 시 녹물발생 민원에 따른 유의사항 알림

1. 북부수도사업소 시설관리과-14155(8015.8.27.) 『소방용수 시설물(소화전) 점검시 녹물발생 민원에 따른 협조요청』과 관련입니다.

2. 2015. 8. 26.(수) 강북구 우이동 85-5호 앞 지하식 소화전 점검 중 급격한 밸브개·폐 작업으로 고탁도 수돗물(적수)이 코리아가든빌리지(12세대)로 유입되어 급수불편 민원사항이 발생 되었음을 알려드리니 유사사례가 발생하지 않도록 유의하여 주시기 바랍니다.

□ 사고사례

○ 2013.1월 : 양천소방서 소화전 일제점검 중 밸브 오작동으로 양천구 목2동 231번지 일대 고탁도 발생으로 단수(450세대)

○ 2006.3월 : 관악소방서 해빙기 정기점검 시행 중 지상식 소화전 개·폐 시 급격한 밸브조작으로 고탁도 발생으로 단수(40세대)

3. 행정사항

○ 현장대응단장 및 각 119안전센터장은 향후 이러한 사고가 재발되지 않도록 소방용수시설(소화전) 밸브 개·폐시 서서히 작동하고, 깨끗한 물이 나올 때까지 퇴수조치 및 “소화전 개폐시 유의사항”을 전 직원이 숙지할 수 있도록 교육하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 소화전 밸브 개, 폐 시 유의사항 1부.  끝.

							재난관리과장
수신자					소방행정과장,예방과장,현장대응단장,우이119안전센터장,미아119안전센터장,삼각산119안전센터장
담당자							권헌균			대응총괄팀장					김재옥					재난관리과장					08/27 양용희
협조자
시행			재난관리과-5157									(						)		접수											(						)
우	01137					서울특별시 강북구 한천로 911															/
전화		02-6946-0151						/전송			02-6946-0154					/	dream119@seoul.go.kr												/	대시민공개