투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터앤에너지 중랑사업소장
(경유)
제목	건조시설 공기압축기(예비기) 수리 승인

1. 중랑사업소 –144066(‘15.08.25)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 “슬러지 건조시설 공기압축기(예비기) 수리”건에 대해 아래와 같이 승인하니, 수리 후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사업목적 : 건조설비 제어용 공기압축기의 예비품 확보로 건조설비 가동율 증대

***********공기압축기(예비기) 수리 – 15Hp*2대

**********************

나. 검토결과 : 공기압축기 설비는 건조설비의 자동제어를 위해 상시 가동하는 설비로서 위생처리장 시설개선으로 사용이 중지된 공기압축기를 수리하여 예비기로 확보하는 사업으로서 승인하여 설비의 가동율을 증대시키고자 함.

다. 조치의견 : 승인

별첨 : 승인요청 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		슬러지재활용과장	08/27 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-6643	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개