2015 이클레이 세계도시기후환경총회 성공개최
	강남소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	소방시설 자체점검 이행실태 표본점검 결과에 따른 조치 결과 보고(신도SDR)

1. 관련근거

가. 본부 예방과-18751(2015.8.3.)호“소방시설 자체점검 이행실태 표본점검 결과 알림(이첩)”

나. 예방과-21320(2015.8.7.)호“소방시설 자체점검 이행실태 표본점검 결과에 따른 현장확인 및 조치계획 보고”

다. 예방과-21917(2015.8.12.)호“소방관게법령위반사실보고서(신도SDR)

라. 예방과-22755(2015.8.21.)호“소방관계법령 위반 대상 조사결과 보고(2015-60-신도)

2. 국민안전처 주관 소방시설 자체점검 이행실태 표본점검 결과에 대한 지적사항 조치결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 지적사항 : 1건

나. 조치내용

소방서	지적사항	조치내용	조사자	비고
강남	▶ 피난방화시설 관리 불량 특별피난계단 전실내 방화문 고정장치 이용하여 개방상태로 방치 ※ 소방시설설치‧유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조1항	과태료 부 과	위.이희문 교.우경화

끝.

	강남소방서장
담당자	최규환		검사지도팀장	한종승		예방과장	08/27 代이은주
협조자	검사지도팀장	이은주
시행	예방과-23523	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629(삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-568-4164	/전송	2052-0177	/		/	부분공개(6,7)