문서번호	기전과-5905
결재일자	2015.8.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		최주용	08/27 이종엽
협조	주무관		차준원
	주무관		신대중

추석절대비 도로상 기전 및 교통시설물 안전점검 계획

2015. 8

성동도로사업소

기전과

추석절대비 도로상 기전 및 교통시설물 안전점검 계획

□ 민족 고유의 명절인 추석을 맞아 연휴기간중 발생할 수 있는 시민생활 불편사항을 최소화하고,

□ 안전하고 편안한 귀성․귀경길이 될 수 있도록 기전 및 교통시설물에 대한 사전 안전점검을 실시하여 부적합사항 적출시 개선코자 함.

1		추진개요

❍ 추진근거 : 도로시설과-1262(2015. 1. 30)

2015년 도로시설물 부속 기전시설 점검계획

❍ 추진기간 : 2015. 8. 31(월) ~ 9. 22(화)

※ 추석명절 연휴 : 9. 26(토) ~ 9. 29(화), 4일간

2		안전점검 계획

❍ 대  상

▷ 도로기전시설물 39개소(조명10,649등)

구 분	시설물수	계	가로등	조명등	경관조명	내 부 점검등	교 량 하부등	지 하 보도등
계	39개소	10,649등	1,355등	2,663등	4,470등	1,883등	99등	179등
한강상교량	4	4,732	701		2,698	1,329	4
교 량	11	1,212	176		986		50
터 널	3	1,286		1,206	80
고가차도	9	1,535	230		706	554	45
지하차도	12	1,884	248	1,457				179

▷ 교통안전시설물(23,439개=신호기+안전표지)

구별	신호기(개)					안전표지(개)
	계	신호등	제어기	음향 신호기	보행신호등 보조장치	계	주의	규제	지시	보조	기 타
합 계	10,384	7,403	516	1,016	1,449	13,055	942	5,733	2,679	3,166	535
성 동	2,196	1,595	114	194	293	2,939	267	1,304	586	696	86
광 진	2,092	1,409	104	188	391	3,738	232	1,469	1,041	819	177
동대문	3,132	2,199	150	355	428	3,321	186	1,581	562	857	135
중 랑	2,964	2,200	148	279	337	3,057	257	1,379	490	794	137

❍ 추진일정 : 2015. 8.31 ~ 9. 22(23일간)

▷ 점검기간 :  2015. 8. 31.(월) ∼ 9. 14.(월)

▷ 조치기간 :  2015. 9. 15.(화) ∼ 9. 22.(화)

❍ 점검반 편성 : 23명

▷ 도로기전시설물 점검

- 문준호 등 2명, 기전보수반 3명, 터널 및 지하차도 근무자 8명

▷ 교통안전시설물 점검

- 교통시설물 담당 2명, 경정비 용역팀 8명(4개구)

❍ 주요 점검내용

▷ 도로조명

- 도로조명 야간 순찰 후 부점등 확인 및 유지관리 상태

- 가로등 분전함 누전차단기 동작상태, 절연저항 측정 및 접지저항 측정

- 수신기 동작상태 및 수신감도 상태

- 가로등 원격제어시스템 동작상태 및 조명점등상태

▷ 터널, 지하 보․차도

- 배수펌프 유지관리 상태 및 정상가동 여부

- 배수라인 점검 및 배수로 점검

- 비상발전기 유지관리 상태 및 정상가동 여부

- 수, 배전반의 각종 지시계기 동작상태 등

- 비상연락망 비치 및 근무실 환경정비 상태

- 관리대장 정비상태(정비사항 기록 여부)

▷ 교통신호기 및 안전표지

- 교통안전표지판 상태 점검(휨, 각도 불량 등)

- 교통신호등 상태 점검(부점등, 경사주 등)

- 교통신호제어기 부식상태 등 관리상태 점검

❍ 점검결과 조치계획

▷ 경미한 지적사항 : 현장 시정조치 또는 익일 보수완료

▷ 시설물 개선대상 : 연간단가 계약업체에 작업지시하여 정비

3		행정사항

❍ 자체점검결과 도로시설과 점검결과 제출 : 2015. 9. 23.

첨부 : 1. 시설물별 안전점검 담당자 편성표 1부.

2. 기전시설물 점검보고서 및 점검표 1부. 끝.