	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	수락산(도안산 인근) 저수조 및 소화설비 설치의견 검토 결과보고

1. 도안사 제15-20호(2015.8.26.)호 『수락산(도안사 인근) 저수조 및 소화설비 설치의견』과 관련입니다.

2. 협조요청 사항

가. 도안사 인근(상계3,4동 산154-1)에 도안사 및 수락산 화재발생시 신속대응을 위한 저수조, 동력펌프, 비상소화장치함 설치 – 도안사 부담 자진설치

나. 이에따른 국유림사용허가 및 산지전용허가 신청 – 소방서

(개인 신청불가로 공공기관인 우리서가 대행신청 요청)

3. 검토결과

가. 상기장소는 소방기본법상 소방펌프차가 쉽게 접근 할수 있는 장소인  소방용수시설의 설치기준에 부적합하여 저수조 설치가 맞지 않으므로, 우리서에서 국유림사용허가 및 산지전용허가신청은 불가함.

⇒ 소방기본법 시행규칙 제6조(소방시설의 설치기준)

나. 도안사 부담 자진설치 시 인근 산불 방지를 위한 주요 시설임으로 산불주관 부서인 산림청이나 구청의 관련부서와 협의 및 허가(신청)을 하는 것이 타당할 것으로 사료됨.

4. 의견(대안)제시 : 도안사 및 인근 산불진압 및 확산방지에 만전을 기하기 위하여 유관기관 협의체 구성·운영 및 타 소방시설 설치 권장안을 제시 하고자 합니다.

가. 유관기관 협의체 구성

○ 주 관 : 도안사

○ 참여 유관기관 : 산림청, 노원구청, 노원소방서, 노원경찰서,

상수도사업소

※ 노원소방서 : 도안사의 협의체 구성·운영에 적극 협조 지원

○ 안건 : 도안사 및 인근 산불 진압을 위한 시설 설치에 따른 협의

나. 도안사 화재진압을 위한 소방시설 설치 권장

○ 기존 수도배관에 간이소방시설(가압펌프) 설치 – 자진설비(자체설치)

붙임  수락산(도안사 인근) 저수조 및 소화설비 설치의견(문서) 1부.  끝.

★담당자	최명호		대응총괄팀장	박노호		재난관리과장	조성복		소방서장	08/27 윤득수
협조자
시행	재난관리과-5706	(		)	접수		(		)
우	01791	서울시 노원구 한글비석로1길 8	/
전화	02-976-8119	/전송	02-971-5118	/	ho1966@seoul.go.kr	/	대시민공개