문서번호	시설관리과-24869
결재일자	2015.8.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
이지광		이상연	08/27 박길영
협 조
	주무관			이두영
	주무관			이동열
	주무관			김종훈
	주무관			장동혁

수리반근무일지(08.25)

2015. 08

시 설 관 리 과

［기 전 팀］

수리반 근무일지

근무일자: 2015년 08 월 25 일 화 요일.

구 분	세 부 내 용						특 기 사 항
작업지시	지시일자	작 업 내 용				지시(의뢰)자
	2015.08.25	- 관내 기전시설물 점검				이두영
작업결과 및 순찰점검 사항	- 백련배수지 기전시설물 및 펌프실 모터펌프 운전상태 점검. 펌프1호 수리 설치 완료후 운전결과 이상없음으로 펌프2호 수리를 위해 철거후 반출 완료. (이두영,수리반)합동. **첨부파일 참조** - 정원2증압 현장제어반 및 펌프실 인라인펌프 운전상태 점검. 배수펌프 동작상태 및 통신설비,환기휀 이상유무 점검. - 정원1증압 현장제어반 및 펌프실 인라인펌프 운전상태 점검. 통신설비(PLC,모뎀)환기휀,배수펌프 동작상태 점검.
부품사용 내 역	품 명	규 격		단위	수량	사용 처
내 일 작업계획	- 유,무인 가압장, 증압펌프장,배수지 기전설비 점검
근 무 자	직 급		성 명				서 명	비 고
	전기6급		이지광				이지광
	전기7급		안용창				안용창
	전기7급		이상훈				이상훈