□기초 소방시설 설치로 내 가족의 행복을 !□
	광진소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015. 정기 주유취급소 시정보완명령발부대상 확인점검 계획 보고

1. 관련근거

가. 예방과-19175(2015.8.18.)「시정보완사항통보(구의주유소)」

나. 예방과-19176(2015.8.18.)「시정보완사항통보(성일주유소)」

다. 예방과-19166(2015.8.18.)「시정보완사항통보(삼호주유소)」

2. 위호와 관련 2015. 정기 주유취급소 소방검사 결과에 따른 시정명령 발송대상 이행여부 확인점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 점검대상 및 일정

대 상	위 치	시정기한일	확인일	확인자
구의주유소	광진구 광나루로 570(구의동)	2015. 8. 26.	2015. 8. 28.	김정협 김영규
성일주유소	광진구 동일로 50(자양동)	2015. 8. 26.	2015. 8. 28.	″
삼호주유소	광진구 천호대로 809(광장동)	2015. 8. 27.	2015. 9. 01.	″

나. 점검결과 조치

○ 불이행시 소방관계법령에 따라 처리

○ 현장확인 후 3일 이내 결과보고

붙임 : 시정명령서 각 1부.  끝.

담당자	김영규		위험물안전팀장	김정협		예방과장	08/27 김윤섭
협조자
시행	예방과-19956	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 광진소방서 예방과 3층	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-452-4119	/전송	02-458-0119	/	ygkim5910@seoul.go.kr	/	부분공개(7)