문서번호	행정관리과-7602
결재일자	2015.8.27.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		행정관리과장	구의아리수정수센터소장
김기상		정남기	08/27 권오식
협 조	교육훈련팀장			박은경
	주무관			민주홍
	주무관			김시환

2015년 8월 S-OJT

(체계적 현장직무 교육훈련) 개최결과 보고(5차)

2015.08.26(수)

구의아리수정수센터

2015년 8월 S-OJT

(체계적 현장직무 교육훈련) 개최결과(5차)

각종 안전사고 예방 및 기술 향상을 위한 S-OJT(체계적 현장직무 교육훈련)을 실시하고, 결과를 보고 드림.

1	추진근거

지방공무원 교육훈련법 제20조(직장훈련)

2015년 아리수정수센터 S-OJT 운영계획

(상수도사업본부 인력운용과-887, ’15. 2. 4)

정수장 안전사고 대비 현장중심 상향식교육 추진계획

(구의아리수정수센터 소장방침, 운영과-548, ’14. 2. 7)

2	추진개요

일  시 : 2015.08.26(수) 15:00~17:00

장  소 : 구의아리수정수센터(교육관 2층 강당)

강  사 : 박근희 주무관(정수과)

참석자 : 36명

주  제 : 응집제 적정투입 감시 및 시설물 개선 사례

3	교육결과

주요 진행사항

구 분	시 간	내 용	비 고
참석자 등록 (서명날인)	14:50~15:00 (10‘)	○ 장 소 : 교육관 2층 강당
이론교육	15:00~17:00 (120‘)	○ 응집제 적정 투입 감시 및 시설물 개선 사례 - 응집제 개요 - 응집제 부적정 투입 감시 - 비상시 대처기능 강화 - 개선사례 (위기관리 대응 노력) - 향후 개선 검토 사항	○진행 : 김기상 ○교관 : 박근희

질의 응답 및 토론

1) 여과지에 부유물질이 뜨는데 원인은?

< 답변내용 >

◯ 침전공정에서 무거운 입자는 대부분 침전되나 표면장력이 큰 미세입자나 조류사체 등이 미세공기층과 결합하여 부유하는 현상으로 수질에는 어떠한 영향도 없으나, 단지 시설물 유지 관리 및 미관상 보기가 안 좋아 고압수로 분산시키거나 걷어내는 방법으로 제거

4	행정사항

참석자 교육시간 인정신청 : 행정관리과

- 대    상 : 참석자 명단 날인직원 (36명)  ☞ 참석자 명단 별첨

- 인정시간 : 2시간

붙임 : 1) 교육 자료(강의안) 1부.

2) 참석자 명단 1부.

3) 교육 사진 1부.

4) 2015년 구의아리수정수센터 S-OJT 운영계획 1부. 끝.