서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
		동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	주유취급소 정기소방검사 계획

1. 예방과-17020(2015.7.13.)호 「주유취급소 정기소방검사 계획 알림」과 관련입니다.

2. 위험물안전관리법에 따른 주유취급소 시설기준 준수 여부를 검사하여 화재발생을 사전 제거하고 안전한 위험물 취급환경을 조성하고자 다음과 같이 소방검사 계획을 다음과 같이 수립하여 시행하고자 합니다.

가. 기    간 : ********************

나. 대    상 : ****

※ 하절기 셀프주유취급소 검사 대상 4개소는 기실시로 갈음

다. 방    법 : 위험물안전팀 검사반 운영, ****

※ 일일출장명령부에 의한 출장검사

라. 주요 착안사항

- 위험물 저장•취급 기준 준수 여부 확인

- 안전관리자 선임여부 및 근무실태 등

- 지정수량 미만 이동탱크저장소 소방검사 병행실시

마. 조치방법 : 위법사항에 대하여 형사입건, 과태료, 행정명령 중 해당사항 모두 병행 처리

붙임  1. 주유취급소 소방검사서 1부.

2. 주유취급소 소방검사 대상 및 결과보고 서식 1부.  끝.

담당자							허용			위험물안전팀장					손옥경					예방과장					07/24 최광수
협조자
시행			예방과-10487									(						)		접수											(						)
우	156-849					서울특별시 동작구 여의대방로16길 55. 2층															/			http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화		02-846-1196						/전송			02-846-1194					/	hy8703@seoul.go.kr												/	부분공개(5)