함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		강서수도사업소
수신	서울특별시 강서도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	불량 상수도맨홀 정비의뢰

1. 강서도로사업소 도로보수과-8104(2015. 8. 25.)호와 관련입니다.

2. 강서도로사업소에서 관리하고 있는 경인로와 천호지길에 노후포장도로 정비공사(2구역)에 의거 불량 상수도맨홀에 대하여 아래와 같이 정비의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 불량맨홀(상수도) 정비 의뢰내역                (단위:개소)

위 치	규격 및 종류	개 소	비 고
경인로 경인중학교 버스정류장	원형맨홀 (D648)	2
천호지길 목동중학교 앞	원형맨홀 (D648)	1
천호지길 신묵로 98	제수변 (D266)	2

끝.

							강서수도사업소장
주무관							김효경			주무관					김남구					급수운영과장					08/28 代이상무
협조자
시행			급수운영과-20929									(						)		접수											(						)
우	08013					서울특별시 양천구 목동동로 155															/
전화		02-3146-3958						/전송			02-3146-3989					/	khk1189@seoul.go.kr												/	대시민공개