피난·방화시설 불시단속 결과보고서(*******)

2015.8.24.

대상명	*******			위 치	************
대표자	***	전화번호	*********			용 도	판매시설
규 모	R.C조 3/1층, 총면적 39,479.88 ㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	비상구 폐쇄 및 훼손행위 등 발견치 못함	상시개방 상태유지 토록 지도함
물건적치 또는 장애물 적치행위	물건적치 또는 장애물 설치행위 발견치 못함	비상구앞 및 통로상에 장애물 적치행위 없도록 지도함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 점등 및 피난방향 적정함
방화셔터 작동여부	방화셔터 작동 가능함	방화셔터 기능에 지장업도록 관리지도함
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	비상구 안전관리 안내문 배부
참 고	특이사항 발견치 못함

결재	위험물안전팀장		예방과장
	임채엽		08/28 김진웅
협조