문서번호	슬러지재활용과-6695
결재일자	2015.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
임정미		08/28 이동신
협조

슬러지재활용분야 시설유지 소모품 구매계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8.

중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

슬러지재활용분야 시설유지 소모품 구매계획 보고

슬러지재활용과 시설유지관리에 필요한 소모물품을 구매하여 시설 운영에 만전을 기하고자 함

□ 개  요

○ 건    명 : 슬러지재활용분야 시설유지관리 소모품 구매

○ 구매사유 : 슬러지재활용분야 시설운영중(종합탈취동, 제3원심탈수동) 필요한 소모물품을 구매하여 탈취실 운영에 만전을 기하고자 함

□ 소모물품 구매 내용

번호	품 명	규 격	단위	수량	단 가(원)	금 액(원)
1	정수위밸브	25A SUS	개	1	95,000	95,000
2	캠록	40A SUS C-A	조	4	46,000	184,000
3	고압나선호스	38mm, 50m	롤	1	115,000	115,000
4	V벨트	8V-1650	개	6	48,000	288,000
5	V벨트	SPB1700REC	개	12	45,000	540,000
6	고무장갑	황색 10호	켤레	10	3,600	36,000
7	소형랜턴	충전기, 전지포함	세트	1	95,000	95,000
8	충전랜턴	37구	개	1	45,000	45,000
9	호스니플	PS-40L	개	10	5,000	50,000
10	누전차단기	32GRc 30A	개	1	11,000	11,000
11	솔레노이드밸브	HPW3212-20 PT1 1/4DC	개	4	210,000	840,000
12	P호스직	나50-호40	개	4	4,500	18,000
	소계					2,317,000
	부가가치세	10%				231,700
	합계					2,548,700

□ 구매 계획

○ 구매방법 : 자재납품 업체인 ‘예주산업’의 견적이 타사 물품 구매 견적과 비교하여

가격이 저렴하고 500만원 이하의 소액이므로 수의계약하여 납품의뢰

○ 지급방법 : 납품완료후 채주계좌로 입금

○ 소요금액 : 금2,548,700원(금이백오십사만팔천칠백원)

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영,

재료비, 재료비

첨  부 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 및 비교견적서 각 1부.  끝.