		강동수도사업소
CU********8*******A07***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보 (SMS 회신)

고객지원시스템 접수민원(수질검사신청)에 대하여 현장을 방문하여 아래와 같이 수질검사 실시 및 수질검사표 배부하였으며 처리결과를 고객님 휴대전화 SMS발송으로 회신 완료하고자 합니다.

성명	*******************
주소	송파구 *********************
민원내용	음용가능 여부 수질검사 신청

검사자	직급 :		주무관		성명 :	최민욱		채수일자		2015년 08월 28일
검사일자	2015년 08월 28일							처리일자		2015년 08월 28일
검사결과	구분	pH		잔류염소			탁도		철		구리	판 정
	기준	5.8-8.5		4.0mg/L 이하			0.5NTU 이하		0.3mg/L 이하		1mg/L 이하	수질기준 적 합
	결과	7.10		0.28			0.11		0.02		0.02

원인분석	조치사항 및 처리결과
	서울시 상수도행정에 협조해 주신 고객님께 감사드립니다. 고객님댁 수질검사 결과 먹는물 관리법 수질기준에 적합함을 알려드리오니, 안심하고 음용하시기 바랍니다. 기타 문의 사항이 있으실 경우 강동수도사업소 최민욱 (☎3146-5051)으로 연락주시면 성심성의껏 도와드리도록 하겠습니다.

끝.

주무관							최민욱				수질팀장					이우재					행정지원과장					08/28 代권혁명
협조자
시행			행정지원과-14034										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51																/
전화		02-3146-5051							/전송			02-3146-5078					/	minuk3693@seoul.go.kr													/	부분공개(6)