복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	박윤근	代송기웅	전결 08/28 안서용

	민원접수신청-2846(2015.8.27.)호 「위험물저장소 용도폐지 신고」에 의거 예방과-14850(2015.8.28.)호 출장에 따른 확인 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2015. 8. 28.
복명자 : *******

복 명 내 용
확인일자	2015. 8. 28.(금)
건 명	위험물저장소 용도폐지신고에 따른 현장 확인 결과보고[종로구시설관리공단]
내용	1. 위와 관련하여 위험물저장소 용도폐지신고에 따른 현장 확인 결과를 아래와 같이 보고합니다. *********종로구시설관리공단 ********************************* ************************ ***************************** ○ 품명 및 수량 - ************************** 2. 확인사항 ○ 위험물안전관리법 제11조 및 규칙 제23조의 규정 적법여부 3. 확인결과 ○ 옥내탱크저장소 : 철거 4. 담당자 의견 ○ 제반 관련 민원서류 검토 및 현장 확인한 바 용도폐지 적정함 붙임 현장 사진 1부. 끝.