문서번호	시설관리과-16195
결재일자	2015.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강동수도사업소장
송종범		代송종범	08/28 김명용
협조
	급수운영과장		전명수

'15년 하반기 재개발·재건축지역  상수도 시설물 점검결과 보고

2015. 8

강동수도사업소

`15년도 하반기 재개발 · 재건축 지역

상수도 시설물 점검결과 보고

재개발·재건축 지역 내 상수도시설물의 체계적인 관리 및 순찰·점검    강화계획에 의거 상반기 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

※ 시행근거 : 시설관리과-2673(‘15.2.17) “재개발·재건축 지역 상수도시설물 관리계획”

Ⅰ		관리 대상

구 분	계	사업시행인가	관리처분계획인가	착 공
계	15	8	5	2
재개발	4	2	2
재건축	11	6	3	2

○ 강동구(12개소)

- 재개발 : 천호1구역, 천호2구역

- 재건축 : 고덕시영, 고덕주공2,3,4,5,6,7단지, 신동아1·2차, 삼익그린1차, 미주

○ 송파구(3개소)

- 재개발 : 거여2-1구역, 거여2-2구역

- 재건축 : 가락시영

Ⅱ		점검 개요

○ 점검기간 : 2015.8.20 ∼ 8.26(5일간)

○ 점 검 자 : 지역담당 및 순찰반

○ 점검내용

-  사업현장 내 누수발생, 무단이설, 봉인탈락, 계량기 손·망실 여부

-  수도계량기 철거 및 플러그 설치 여부

-  이주 및 철거 시기에 맞추어 골목단위 배수관 분기점 폐쇄 여부

-  관리계획에 의한 정기적인 순찰·점검 이행 여부

-  관리카드(GIS) 및 도면자료 관리 여부 등

Ⅲ		점검 결과

구 분	조례위반 (건)	누수 (건)	분기점 미폐쇄	수전관리 부적정			기타 (업종적용, 관리누락등)
				플러그 미설치	미폐전 계량기미철거	봉인없음 동파,매몰
계	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음

※ 적출사항 없음

Ⅳ		향후 계획

○ 재개발·재건축 지역 내 상수도시설물에 대한 지속적인 순찰 시행

○ 가락시영아파트 이주완료 시 분기점 폐쇄 등 시설물관리 만전

○ 하반기 점검결과에 대하여 본부 누수방지과에 보고

○ 본부 합동점검 대비 준비 철저

- 점검기간 : `15. 8.31,  9.02 (2일간)

- 점검대상 : 5개소(관리처분계획인가 – 고덕2, 4단지, 가락시영, 거여2-1, 2구역)

별 첨 : 관리대상 현장점검 내역 및 사진 1부.  끝.