	노원소방서
수신	서울특별시북부교육지원청교육장(평생교육건강과장)
(경유)
제목	학원 신규 신청에 따른 소방안전점검 결과 통보(중계심슨학원 등 3개소)

1. 북부교육지원청 평생교육건강과-7820(2015.8.25.)호 「학원 신규 신청에 따른 소방안전점검 요청」와 관련입니다.

2. 귀청에서 의뢰한 학원 신규 등록에 따른 소방안전점검 결과를 다음과 같이 통보하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

학원명	대표자	위 치	점 검 사 항	점검결과
중계심슨학원	심호길	한글비석로 253 8층	- 소화기 비치됨 - 피난유도등 설치됨 감지기 설치됨	적정
로지코국어학원	정유나	중계로 201 204호	- 소화기 비치됨 - 피난유도등 설치됨 감지기 설치됨
jh안정희영어학원	안정희	동일로 1053 3층 일부	- 소화기 비치됨 - 피난유도등 설치됨 감지기 설치됨

끝.

	노원소방서장
담당자	최효섭		검사지도팀장	정재환		예방과장	전결 08/28 김진웅
협조자
시행	예방과-13985	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-948-4119	/전송	02-949-4119	/	200911173@seoul.go.kr	/	대시민공개