문서번호	시설관리과-25098
결재일자	2015.8.28.
공개여부	대시민공개

주무관	시설관리팀장	시설관리과장			결재
강병국	代이준호	08/28 박길영
협 조

미사용 물탱크 철거계획 보고

명에 의거 담당지역내 미사용 소형물탱크 철거 요청에 따른 현장을 조사하고 철거계획을 아래와 같이 보고합니다.

2015. 8. 28.

보고자 :  지방시설주사보   성 명 강병국

□ 관련근거

▶ 급수설비과-515호(‘12.02.07) 『2012년 소형물탱크 직결급수 전환 및 철거계획       수립시행』

▶ 시설관리과-5079호(‘12.03.09) 『소형물탱크 직결급수 전환 및 철거계획』

□ 보고내용

가. 미사용 소형물탱크 철거를 원하는 수요가의 옥상에 존치된 물탱크에 대하여 물탱크를 철거코자 함.

나. 철거요청 물탱크 현황

- 미사용 소형물탱크 철거대상  :  총 3개소

․  역촌동 63-33(2개소)

․  역촌동 29-51(1개소)

․  불광동 471-9(1개소)

□ 조치의견

가. 상기와 같이 옥상에 존치된 소형물탱크 철거를 2015년 은평구 관내 상수도공사 연간단가계약업체인 승백건설(주) 이기수에게 작업지시 코자하며, 추후 설계변경 및 정산시 반영코자 합니다.  끝.