함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제 목	방화재 충전 조치 결과 제출

1. 시설관리과-5286(2015.07.24.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 가압장 케이블트레이 벽체 관통부에 방화재 충전을 완료하고 그 결과를 아래와 같이 제출합니다.

가. 조치 결과

시설명	계약전력	수전전압	위치	조치결과	조치일자
우장산배수지	223	380	관랑실	방화재 충전 완료	2015. 8. 24
개봉가압장	25	380	전기실	방화재 충전 완료	2015. 8. 24
온수가압장	38	380	펌프실	방화재 충전 완료	2015. 8. 24
육본가압장	24	380	펌프실	방화재 충전 완료	2015. 8. 24

붙임 : 케이블트레이 방화재 충전 사진 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	배형진		기전팀장	문용욱		시설관리과장	전결 08/28 이자원
협조자
시행	시설관리과-18290	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	3146-4017	/전송	3146-4039	/		/	대시민공개