	강동소방서
수신	강동구청장(건축과장)
(경유)
제목	응답소 제기민원 추진사항 알림

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 강동구청 건축과-22121(2015.08.24.)호 『민원사항 알림(천호동 454-41』과 관련 다음과 같이 추진사항을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대  상 : 강동구 올림픽로70길 56(강동구 천호동 454-41)

나. 민원내용 : 소방시설이 설치 안된 상태에서 영업
다. 확인일 : 2015. 8. 25.(화)

라. 확인 및 추진사항

☞ 연면적 235.56㎡으로 소규모 건축물로서 소화기만 해당되는 대상물임

☞ 소화기의 적정배치 및 사용법, 관리방법을 교육하고 유사상황 발생시 인명구조 대피요령과 화재시 대처요령등을 지도함.  끝.

	강동소방서장
위험물안전팀장	염형선		예방과장	08/28 김주호
협조자
시행	예방과-15322	(		)	접수		(		)
우	05397	강동구 성내로 39 강동소방서	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-486-6122	/전송	02-471-2175	/	youmhyoung@seoul.go.kr	/	대시민공개