	동작소방서
수신	************************************
(경유)
제목	아파트 옥상 출입문 개방 질의에 대한 알림

1. 항상 소방행정발전을 위해 관심을 주셔서 감사합니다.

2. 민원접수 2198호(2015.8.28.) “아파트 옥상 출입문 개방(356일)에 대한 질의서”와 관련하여 검토한 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

-  다    음  -

가. 질의내용

아파트 옥상 출입문 상시 개방에 따른 소방서의 소견.

나. 답변내용

「소방시설설치 유지 및 안전관리에 관한 법률」 제21조의2(피난계획의 수립 및 시행) 및 동법 시행규칙 제14조의4(피난계획의 수립·시행)에 따라 옥상 출입문은 개방되어야 함을 알려 드립니다.

다만, 옥상 출입문 개방으로 불의의 사고가 발생할 수 있는 부분에 대해서는 다음과 같은 방법을 있음을 알려 드립니다.

첫째, 옥상 출입문과 감지기를 연동하여 화재 등 비상시 자동으로 개폐되는 비상문 자동개폐장 치를 설치하는 방법.

둘째, 자물쇠(번호키자물쇠)를 설치하고, 각 세대에 열쇠(비밀번호)를 지급하는 방법 또는 옥상 출입문 인근에 열쇠를 비치하는 방법.

셋째, 관리사무소에서 원격조작으로 자동 개방하는 방법.

3. 내용 중 궁금한 사항에 대하여는 동작소방서 예방과 예방팀<담당자 전광배 ☎ 845-1195>으로 문의주시면 성심껏 답변해 드리겠습니다.

붙 임  민원접수 문서 1부.  끝.

	동작소방서장
담당자	전광배		예방팀장	김의한		예방과장	08/28 최광수
협조자
시행	예방과-12116	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-845-1195	/전송	02-846-1194	/	42469@seoul.go.kr	/	부분공개