문서번호	시설과-5185
결재일자	2015.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김홍		이춘한	08/28 공헌구
협조

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(2015.08.24. ~08.28)

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(`15.08.24 ~ 08.28)

에너지절약의 저변확대와 자율적 참여로 공공요금의 낭비적 요인을 줄이기 위하여 사무실. 관람공간. 사육실등 업무시설을 점검하고 보고 드림

※ 2015년 공공요금(에너지) 절감계획에 의거 추진하는 점검임

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’15. 8. 24 ~ 8. 28.

○ 점 검 자 : 전기7급 김 홍

○ 점검방법 : 사무실, 사육실, 관람공간등 대공원내․외 현장확인

□ 점검결과

점검일	점 검 대 상	점 검 결 과
8.25	총무과,운영과,	과장님면담, 에너지홍보 및 절전요청.
	조경과.TF반.
	기획과,복지과.
	연구실동물병원
8.26	호주관.	이상없음.
	남미관	이상없음.
8.27	동물병원	중식시간 전등 및 전기기구 절전 홍보요청.
	식물원	이상없음.
8.28	가금사, 곰사	이상없음.
	열대조류관	이상없음.

□ 행정사항

○ 적정 냉방온도 유지 및 중식시간중 전등 소등 재점검 예정

○ 2차 지적시 해당결과 공개추진. 끝.