복명서(광장동 워커힐리버빌 아파트 청소대상 제외)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
장병철	代양윤선	08/28 최명익
협 조

문서번호 :	급수운영과-22495

************************의 대형물탱크 청소대상에 대한 현장을 조사하고 확인한 결과 아래와 같이 대형물탱크를 청소대상에서 제외하고자 합니다.

건물명칭	광진구 광장동 워커힐 리버빌 아파트
건물현황	건물주	***	소재지	************
	관리인	***	전화번호	********	건축년도	1997년
	건물용도	아파트	건물면적	5,591㎡	건물층수	7층/2층
	건물구조	철근콘크리트	수 압	3.5㎏/㎠
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	개수(합계)	규모(용량)	물탱크 재질	설치위치	전동밸브
	지 하	1	45.0㎥	FRP	지하	미설치
	옥 상	1	15.0㎥	FRP	옥상	미설치
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	현재 사용여부
	물탱크 철거여부	FRP 미철거(지하), 옥상FRP물탱크는 소방용수로만 사용
	배관 구조 변경	물탱크 입구밸브폐쇄, 브스타펌브설치 직수사용
	기 타
조사자 의견		현재 물탱크는 존치하나, 폐쇄로 직수연결 사용

첨부 : 현황사진 1부.  끝.