	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	비감리 소방시설공사 완공검사신청에 따른 현장확인 결과 보고(****건물)

민원접수-2161호(2015. 8.27.) “소방시설공사 완공검사 신청서”와 관련하여 서류검토 및 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

대상명	******		소유자	***
위치	서울특별시 ************** *********		업종	근린생활시설(일반음식점,다가구)
건물규모	철근콘크리트조 연면적 497.19㎡ 바닥면적 166.09㎡ 1개동
확인일자	2015. 8.27.	확인자	소방위 임영운, 소방교 최정현
확인결과	상기 건물에 대하여 소방시설 등의 설치 여부 현장 확인 한 바 소방시설 등이 관련규정에 적합하게 설치되어 소방시설 완공검사증명서(사용승인용)를 발급함이 가하다고 사료되어 2015. 8. 27 소방시설 완공검사증명서 현장 발급함
관련법규	소방시설공사업법 제14조 제1항 및 동법 시행규칙 제13조 제1항

끝.

담당자	임영운		검사지도팀장	代이종실		예방과장	08/28 이은와
협조자
시행	예방과-9447	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02)795-1190	/전송	02)749-1977	/	yyw7719@seoul.go.kr	/	부분공개