석촌동 254 번지(진성마트) 화재조사 일지(2차)

결재	★담당자	지휘3팀장	현장대응단장
	정재은	장형덕	08/28 代박종건

1. 조사대상	*******************
2. 조사일시	2015. 08. 26.(수) 09:00 - 14:00(2차)
3. 제 목	석촌동 254번지(진성마트)화재조사일지(2차)
4. 참여기관	○ 소방(2명) : 정재은, 김용훈 ************************************ ************************
4.조사내용	○ 화재로 인한 연소상태 조사 - 화재는 건물 1층 *****내 정육 코너에서 바구니에 담긴 비닐 및 유지류에 부주의(추정)에 의한 원인으로 화재 발생 1층 매장 내부 및 냉장고 등이 소실된 화재임. ○ 화재원인조사 사항 - 화재는 정육 코너에 있는 냉장고와 인근 가연물의 소실이 소실이 심하고, 파 써는 기계 주변으로부터 연소가 진행되고 냉장고 전면으로 진행되다가 건물 내부로 소실이 진행된 것으로 보아, - 화재는 파 써는 기계 부근에서 부주의 원인으로 착화 발화하여 주변 가연물로 연소 확대된 것으로 추정됨 ○ 화재피해조사 사항 - 인명피해 없이 마트 매장 내부 30㎡ 소실, 50㎡ 그을리고, 냉장고와 식자 등이 소실됨
5. 검토의견	○ 검토결과 소방, 경찰, 전기 합동조사 결과, - 방화, 전기, 가스, 기계 등 특이점을 발견할 수 없어 기타 요인 배제되고, - 화재는 파 써는 기계 주변에서 부주의 요인으로 착화 발화하여 주변가연물로 연소확대된 화재로 추정함 - 연소 잔해물 및 플라스틱 바구니 수거하여 국과수 분석 의뢰함