시민과 함께 하는 “서울브랜드” 아이디어 공모(7.20.- 9.1.)
	서울특별시
수신	마포구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(신축)허가신청 관련 업무협의 회신(대흥동 485-1 외 2필지 재협의 통보)

1. 마포구 건축과-20645(2015.8.20.)호와 관련입니다.

2. 개발사업의 시행자 또는 사용승인 및 인·허가권자는 사업구역 내에서 빗물의 외부 유출이 최소화될 수 있도록 빗물분담량을 적용한 빗물관리시설 도입을 계획하여 사전협의토록 「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」 제8조 및 제9조에 규정되어 있으나,

3.‘마포구 대흥동 485-1 외 2필지’건축허가신청 관련 저영향개발 사전협의 서류를 검토한 결과, 보완사항을 아래와 같이 통보하오니 서류보완 후 재협의해 주시기 바랍니다.

□ 보완 내용

○ 우수계획도 작성

- 침투측구 설치를 우수계획도 포함하여 작성

○ 투수성 포장 단면도(인공지반, 토심확보) 재작성 등

붙 임 : 저영향개발 사전협의 자료 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박경리		물재이용관리팀장	전기현		물관리정책과장	08/28 최진석
협조자
시행	물관리정책과-14492	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-3853	/전송	02-2133-1041	/		/	대시민공개