투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	직원 관사 가로등 정비 관급자재 구매(제3자단가)

1. 직원 관사 가로등 정비 계획(물재생과-3531호,2015.08.26.)호와 관련입니다.

2. 가로등 정비에 소요되는 관급자재를 아래와 같이 구매하고자 합니다.

가. 건    명 : 직원 관사 가로등 정비 관급자재 구매(제3자단가)

품 명	규 격	단위	수량	소 요 금 액	비 고
LED보안등기구	JAP11-70W-002	등	11	6,534,000	부가세포함
철제가로등주	MDSP20-04A14, 4M 1등용	본	7	3,430,000
철제가로등주	MDSP20-04B14, 4M 2등용	본	2	1,082,000
조달수수료				59,640	0.54%
합 계				11,105,640

나. 소요금액 : 금11,105,640원(금일천일백일십만오천육백사십원,조달수수료포함)

다. 계약방법 : 조달계약(제3자단가)

라. 납품기한 : 따로붙임 “분할납품요구서”참조

마. 예산과목 : 난지물재생센터관리, 난지물재생센터운영관리, 난지물재생센터

공통분야 유지보수, 시설비, 건축시설물 유지관리 보수

바. 하자기간 : 검수완료일로부터 1년

따로붙임 : 1. 분할납품요구서          1부

2. 방침서                 1부

3. 산출기초조사서          1부

4. 제품정보               1부.  끝.(8/27 품의565)

★주무관	박종석		주무관	강희석		물재생과장	김일운		난지물재생센터소장	08/28 가길현
협조자	주무관	김현곤		주무관	이호복
시행	물재생과-3567	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 난지물재생센터 물재생과	/
전화	02-300-8582	/전송	02-300-8587	/	pjs621004@seoul.go.kr	/	대시민공개